## 土建2(施工辅助设施)
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
2-1-1-1-1-1 | SD0101002 | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.开挖深度：0.5~15m； 3.运距：4km | m3 | 23234
2-1-1-1-1-2 | SD0201001 | 石方明挖 | 1.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类； 2.开挖深度：0.5~10m； 3.运距：4km | m3 | 7745
2-1-1-1-1-3 | SD0601001 | 土方填筑 | 1、土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2、直接利用开挖料、压实度大于0.9 | m3 | 6750
2-1-1-1-1-4 | / | 路面水泥稳定碎石基层 | 水泥含量5.5%，厚20cm | m3 | 2320
2-1-1-1-1-5 | SD0701011 | C25混凝土路面 | 水泥混凝土面板(厚25cm，砼弯拉强度4.5MPa) | m3 | 2538
2-1-1-1-1-6 | SD0706001 | 钢筋制安 | 1.种类：HRB400； 2.规格：直径8/直径10/直径12/直径14/直径16 | t | 2.6
2-1-1-1-2-1 | SD0101002 | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.开挖深度：0.5~15m； 3.运距：2km | m3 | 72269
2-1-1-1-2-2 | SD0201001 | 石方明挖 | 1.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类； 2.开挖深度：0.5~10m； 3.运距：2km | m3 | 24090
2-1-1-1-2-3 | SD0601001 | 土方填筑 | 1、土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2、直接利用开挖料、压实度大于0.9 | m3 | 20320
2-1-1-1-2-4 | / | 路面水泥稳定碎石基层 | 水泥含量5.5%，厚20cm | m3 | 5664
2-1-1-1-2-5 | SD0701011 | C25混凝土路面 | 水泥混凝土面板(厚25cm，砼弯拉强度4.5MPa) | m3 | 6195
2-1-1-1-2-6 | SD0706001 | 钢筋制安 | 1.种类：HRB400； 2.规格：直径8/直径10/直径12/直径14/直径16 | t | 7.08
2-1-1-1-2-7 | / | 贝雷桥 | 跨度60m，桥面宽8m | 座 | 1 |  |  | 总价承包
2-2-2-1 | / | 线路复测及分坑 |  | 基 | 106
2-2-2-2 | SD0101002 | 土方明挖 | 1.部位：杆坑及接地槽； 2.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 3.开挖深度：1~3m； 4.运距：0.1km | m3 | 3710
2-2-2-3 | SD0201001 | 石方明挖 | 1.部位：杆坑及接地槽； 2.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类； 3.开挖深度：1~3m； 4.运距：0.1km | m3 | 1590
2-2-2-4 | SD0601001 | 土石方回填 | 1.部位：杆坑及接地槽； 2.间接利用开挖料、压实度大于0.9； 3.转运运距：0.1km | m3 | 4361
2-2-2-5 | 10501001 | C15混凝土垫层 | 1.强度等级：C15垫层； 2.级配：一级配； 3.厚度：100mm | m3 | 89
2-2-2-6 | SD0701003 | C25混凝土基础 | 1.基础类型：台阶式基础 2.强度等级：C25； 3.级配：二级配； 4.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 850
2-2-2-7 | SD0706001 | 钢筋制安 | 1.种类：HPB300、HRB400； 2.规格：HPB300直径8~16、HRB400直径10~直径32 | t | 51
2-2-2-8 | / | 电杆组立 | 1.混凝土制电杆； 2.190*15000； 3.坚土； 4.预绞式拉线-04 | 根 | 106
2-2-2-9 | / | 导线架设 | 1.电压等级：10kV； 2.型号规格：钢芯铝绞线，JL/G1A-150/25 | km | 14.3 |  |  | 含过线横担、绝缘子、金具及附件等
2-2-2-10 | SD3304001 | 10kV电线电缆及附件 | 1.电压等级：AC10KV 2.型号规格：WDZA-YJV22-8.7/15-3*150 3.穿管埋地敷设 | m | 800 |  |  | 含电缆终端、接头、保护管、防火封堵材料等相关附件及安装附件等
2-2-2-11 | / | 小电器 | 1.线路故障指示器； 2.具备二遥功能 | 套 | 55
2-2-2-12 | SD3311009 | 过电压保护器 | 1.线路过电压保护器； 2.无需接地装置 | 组 | 63
2-2-2-13 | SD3302006 | 杆上避雷器 | 1.电压等级：10kV； 2.型号、规格：AC10kV，17/50kV，硅橡胶，不带间隙 | 组 | 16
2-2-2-14 | SD3302003 | 杆上10kV跌落式熔断器 | 1.电压等级：10kV； 2.型号、规格：AC10kV，跌落式，100A； 3.熔丝：40A、60A | 组 | 8
2-2-2-15 | SD3302002 | 柱上断路器(带闸刀） | 1.电压等级：10kV； 2.型号、规格：630A，20kA，真空，有隔离闸刀，户外； 3.引下线：JKLYJ-10kV-70绝缘导线 | 组 | 8
2-2-2-16 | SD3308001 | 接地装置 | 热镀锌接地扁铁 -50*6等 | t | 13

## 土建3(施工导流与水流控制工程)
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
3-1-1-1 | SD0101002 | 表土剥离 | 1.土壤类别：腐殖土； 2.开挖深度：0.3~0.5m； 3.运距：5km | m3 | 910
3-1-1-2 | SD0101002 | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.开挖深度：0.5~15m； 3.运距：5km | m3 | 1545
3-1-1-3 | SD0101005 | 土方槽挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.坡面截水沟开挖； 3.运距：5km | m3 | 152
3-1-1-4 | SD0101005 | 土方槽挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.进口引渠开挖； 3.运距：5km | m3 | 3847
3-1-2-1 | SD0201001 | 石方明挖 | 1.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类； 2.开挖深度：0.5~10m； 3.运距：5km | m3 | 908
3-1-3-1 | SD0407001 | 挂网喷混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：边坡 | m3 | 210
3-1-3-2 | SD0409001 | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：边坡 | t | 7.82
3-1-3-3 | SD0401001 | 普通砂浆锚杆 （直径22，L=6m） | 1.杆体材质：HRB400； 2.注浆型式：先注浆后插锚杆 3.水泥砂浆：M30； 4.外露长度：0.1m； 5.杆体直径：22mm； 6.入岩长度：5.9m； 7.部位：岩质边坡 | 根 | 351
3-1-3-4 | SD0401005 | 自进式中空注浆锚杆 （直径22，L=6m） | 1.杆体材质：HRB400； 2.注浆型式：先装锚杆后注浆； 3.水泥砂浆：M30； 4.外露长度：0.1m； 5.杆体直径：22mm； 6.入岩长度：5.9m； 7.部位：土质边坡 | 根 | 175
3-1-3-5 | SD0504001 | 排水孔 | 1.孔位：岩质边坡； 2.孔径：φ50mm； 3.孔深：2m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无 | m | 701
3-1-3-6 | SD0504001 | 排水孔 | 1.孔位：土质边坡； 2.孔径：φ50mm； 3.孔深：2m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无 | m | 351
3-1-3-7 | SD0504002 | 排水花管 | 1.部位：边坡； 2.类别：硬质排水管； 3.材质：PE管； 4.管径：DN40mm； 5.壁厚：2mm； 6.管长：2m | m | 1052
3-1-3-8 | SD0601004 | 土工布 | 1.规格：纵横向断裂强度10kN/m，400g/m2； 2.排水花管外部及端头包裹 | m2 | 21
3-1-3-9 | / | 石渣垫层 | 1.部位：进口引渠； 2.厚度：200mm | m3 | 433
3-1-3-10 | SD0601004 | 复合土工膜 | 1.两布一膜，400g/m2 | m2 | 2215
3-1-3-11 | / | 石渣护坡 | 1.部位：进口引渠； 2.厚度：300mm | m3 | 649
3-1-4-1 | SD0701015 | 结构混凝土 | 1.强度等级：C25； 2.级配：二级配； 3.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 726 |  |  | 进口建筑物
3-1-4-2 | SD0701003 | 素混凝土 | 1.强度等级：C15垫层； 2.级配：一级配； 3.厚度：100mm | m3 | 15
3-1-4-3 | SD0701009 | 二期混凝土 | 1.强度等级：C30； 2.级配：二级配； 3.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 5
3-1-4-4 | SD0701015 | 截水沟混凝土 | 1.强度等级：C20； 2.级配：二级配； 3.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 76
3-1-4-5 | SD0706001 | 钢筋制安 | 1.种类：HPB300、HRB400； 2.规格：HPB300直径8~16、HRB400直径10~直径32 | t | 64.16
3-1-4-6 | SD0705001 | 止水铜片 | 1.位置：进口建筑物 2.类型：铜止水； 3.型式、规格：W型止水，展开宽度600mm，厚1.2mm | m | 24
3-1-4-7 | SD0705004 | 闭孔泡沫塑料接缝板 | 1.型式、规格：厚1~2cm | m2 | 12
3-2-1-1 | SD0101002 | 表土剥离 | 1.土壤类别：腐殖土； 2.开挖深度：0.3~0.5m； 3.运距：5km | m3 | 585
3-2-1-2 | SD0101002 | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.开挖深度：0.5~15m； 3.运距：5km | m3 | 994
3-2-1-3 | SD0101005 | 土方槽挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.坡面截水沟开挖； 3.运距：5km | m3 | 130
3-2-2-1 | SD0201001 | 石方明挖 | 1.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类； 2.开挖深度：0.5~10m； 3.运距：5km | m3 | 583
3-2-3-1 | SD0407001 | 挂网喷混凝土C25 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：边坡 | m3 | 135
3-2-3-2 | SD0409001 | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：边坡 | t | 5.33
3-2-3-3 | SD0401001 | 普通砂浆锚杆 （直径22，L=3m） | 1.杆体材质：HRB400； 2.注浆型式：先注浆后插锚杆 3.水泥砂浆：M30； 4.外露长度：0.1m； 5.杆体直径：22mm； 6.入岩长度：2.9m； 7.部位：岩质边坡 | 根 | 226
3-2-3-4 | SD0401005 | 自进式中空注浆锚杆 （直径22，L=3m） | 1.杆体材质：HRB400； 2.注浆型式：先装锚杆后注浆； 3.水泥砂浆：M30； 4.外露长度：0.1m； 5.杆体直径：22mm； 6.入岩长度：2.9m； 7.部位：土质边坡 | 根 | 113
3-2-3-5 | SD0504001 | 排水孔 | 1.孔位：岩质边坡； 2.孔径：φ50mm； 3.孔深：2m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无 | m | 407
3-2-3-6 | SD0504001 | 排水孔 | 1.孔位：土质边坡； 2.孔径：φ50mm； 3.孔深：2m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无 | m | 271
3-2-3-7 | SD0504002 | 排水花管 | 1.部位：边坡； 2.类别：硬质排水管； 3.材质：PE管； 4.管径：DN40mm； 5.壁厚：2mm； 6.管长：2m | m | 678
3-2-3-8 | SD0601004 | 土工布 | 1.规格：纵横向断裂强度10kN/m，400g/m2； 2.排水花管外部及端头包裹。 | m2 | 14
3-2-4-1 | SD0701015 | 结构混凝土 | 1.强度等级：C25； 2.级配：二级配； 3.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 468 |  |  | 出口建筑物
3-2-4-2 | SD0701003 | 素混凝土 | 1.强度等级：C15垫层； 2.级配：一级配； 3.厚度：100mm | m3 | 15
3-2-4-3 | SD0701015 | 截水沟混凝土 | 1.强度等级：C20； 2.级配：二级配； 3.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 65
3-2-4-4 | SD0706001 | 钢筋制安 | 1.种类：HPB300、HRB400； 2.规格：HPB300直径8~16、HRB400直径10~直径32 | t | 42.64
3-2-4-5 | SD0705001 | 止水铜片 | 1.位置：出口建筑物 2.类型：铜止水； 3.型式、规格：W型止水，展开宽度600mm，厚1.2mm。 | m | 20
3-2-4-6 | SD0705004 | 闭孔泡沫塑料接缝板 | 1.型式、规格：厚1~2cm | m2 | 10
3-3-1-1 | SD0301002 | 石方洞挖 | 1.围岩类别：二长片麻岩等，以Ⅱ~Ⅳ类为主； 2.预裂（或）光面爆破要求：光面爆破，费用另计； 3.净断面：城门洞型2.5m×3.0m（宽×高）； 4.运距：5.3km | m3 | 7131
3-3-1-2 | / | 石方洞挖允许超挖 | 1、部位：拱顶、岩壁、底板； 2、厚度：不超出设计轮廓线15cm | m3 | 1415
3-3-1-3 | / | 不良地质超挖 | 1.部位：上库导流隧洞； | m3 | 200
3-3-1-4 | / | 光面爆破 | 1、围岩类别：二长片麻岩等，以Ⅱ~Ⅳ类为主； 2、部位：岩壁及顶拱； 3、光面爆破：见技术条款要求 | m2 | 6879
3-3-1-5 | / | 基础清理 | 1.部位：上库导流隧洞底板； | m2 | 2377
3-3-2-1 | SD0407001 | 喷素混凝土C25 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.无挂网； 4.部位：岩壁 | m3 | 254
3-3-2-2 | SD0407001 | 挂网喷混凝土C25 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10~25cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：岩壁及底板 | m3 | 782
3-3-2-3 | SD0409001 | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：岩壁 | t | 18.51
3-3-2-4 | SD0401001 | 普通砂浆锚杆 （直径22，L=2.5m） | 1.杆体材质：HRB400； 2.注浆型式：先注浆后插锚杆 3.水泥砂浆：M30； 4.外露长度：0.1m； 5.杆体直径：22mm； 6.入岩长度：2.4m； 7.部位：岩壁及拱架锁脚 | 根 | 3776
3-3-2-5 | SD0408001 | 钢支撑 | 1.型式：型钢拱架； 2.钢材品种、规格：钢筋HRB400，型钢“I14/I16/I18”； 3.部位：洞身。 | t | 88 |  |  | 包括支撑结构、连接筋、连接钢板等
3-3-2-6 | SD0404001 | 超前小导管 (单根L=6m） | 1.管体材质、壁厚：钢花管、4mm； 2.注浆压力：0.5~1.0MPa； 3.外露长度：0.1m； 4.杆体直径：Φ50； 5.入岩长度：5.9m； 6.方向：外插角10º-15º | m | 972
3-3-2-7 | SD0401001 | 超前锚杆 (单根L=4m） | 1.杆体材质：HRB400； 2.注浆型式：先注浆后插锚杆 3.水泥砂浆：M30； 4.外露长度：0.1m； 5.杆体直径：25mm； 6.入岩长度：3.9m； 7.方向：外插角10º-15º | 根 | 1754
3-3-2-8 | SD0504001 | 排水孔 | 1.孔位：顶拱、侧墙； 2.孔径：φ50mm； 3.孔深：1m； 4.孔向：垂直于洞壁； 5.填料材质：无。 | m | 2567
3-3-2-9 | SD0504002 | 排水花管 | 1.部位：顶拱、侧墙； 2.类别：硬质排水管； 3.材质：PE管； 4.管径：DN40mm； 5.壁厚：2mm； 6.管长：0.6m | m | 1540
3-3-2-10 | SD0601004 | 土工布 | 1.规格：纵横向断裂强度10kN/m，400g/m2； 2.排水花管外部及端头包裹 | m2 | 102
3-3-3-1 | SD0502003 | 固结灌浆钻孔 | 1.孔位：基础、洞壁； 2.孔深：3m； 3.孔径：50mm； 4.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类 | m | 1670
3-3-3-2 | SD0502003 | 固结灌浆 | 1.灌浆压力：P=0.5~1.0MPa； 2.灌浆材料：普通硅酸盐水泥，PO42.5； 3.每米干耗量：综合平均单耗≤80kg/m | m | 1670
3-3-3-3 | SD0502004 | 固结灌浆超灌量 | 1.灌浆压力：P=0.5~1.0MPa； 2.灌浆材料：普通硅酸盐水泥，PO42.5； 3.综合平均单耗＞80kg/m时的超灌量 | t | 20
3-3-3-4 | SD0502007 | 回填灌浆 | 1.灌浆材料：水泥灌浆； 2.灌浆压力：0.3~0.5MPa | m2 | 630
3-3-4-1 | SD0701007 | 衬砌混凝土 | 1.强度等级：C30； 2.抗冻、抗渗要求：无； 3.级配：二级配； 4.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 1136
3-3-4-2 | SD0701008 | 允许超挖回填混凝土 | 1.强度等级：C30； 2.抗冻、抗渗要求：无； 3.级配：二级配； 4.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 425
3-3-4-3 | SD0701008 | 不良地质超挖回填混凝土 | 1.强度等级：C30； 2.抗冻、抗渗要求：无； 3.级配：二级配； 4.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 200
3-3-4-4 | SD0706001 | 钢筋制安 | 1.种类：HPB300、HRB400； 2.规格：HPB300直径8~16、HRB400直径10~直径32 | t | 124.96
3-3-4-5 | / | 固结灌浆预埋管 | 1.类型：黑铁管； 2.规格：2吋（DN50），外径60mm，壁厚3.5mm； 3.部位：隧洞砼衬砌（预埋） | m | 260
3-3-4-6 | SD0705001 | 橡胶止水 | 1.型号：P60-3 | m | 396
3-3-4-7 | SD0705004 | 闭孔泡沫塑料接缝板 | 1.型式、规格：厚1~2cm | m2 | 190
3-4-1-1 | SD0502003 | 固结灌浆钻孔 | 1.孔位：基础、洞壁； 2.孔深：3m； 3.孔径：50mm | m | 168
3-4-1-2 | SD0502003 | 固结灌浆 | 1.灌浆压力：P=0.5~1.0MPa； 2.灌浆材料：普通硅酸盐水泥，PO42.5； 3.每米干耗量：综合平均单耗≤80kg/m | m | 168
3-4-1-3 | SD0502004 | 固结灌浆超灌量 | 1.灌浆压力：P=0.5~1.0MPa； 2.灌浆材料：普通硅酸盐水泥，PO42.5； 3.综合平均单耗＞80kg/m时的超灌量 | t | 2
3-4-1-4 | SD0502007 | 回填灌浆 | 1.灌浆材料：水泥灌浆； 2.灌浆压力：0.3~0.5MPa | m2 | 80
3-4-1-5 | SD0502006 | 接缝灌浆 | 1.灌浆压力P=0.4MPa，预埋管； 2.灌浆材料：普通硅酸盐水泥 | m2 | 78
3-4-2-1 | SD0701015 | 封堵混凝土 | 1.强度等级：C20内掺MgO； 2.抗冻、抗渗要求：F50； 4.级配：二级配； 5.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 96
3-4-2-2 | SD0706001 | 钢筋制安 | 1.种类：HPB300、HRB400； 2.规格：HPB300直径8~16、HRB400直径10~直径32 | t | 0.2
3-4-2-3 | SD0504002 | 无缝镀锌钢管 | 1.φ32，壁厚2.5mm | m | 168
3-4-2-4 | SD0706002 | 钢材 | 1.止水埋件 | t | 1
3-4-2-5 | SD0705001 | 橡胶止水 | 1.型号P60-3 | m | 36

## 土建4（下库石料场工程）
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
4-1-1 | SD0101002 | 表土剥离 | 1.土壤类别：腐殖土； 2.开挖厚度：0.3~0.5m； 3.运距：2km | m3 | 28280
4-1-2 | SD0101002 | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.运距：2km | m3 | 113120 |  |  | 全风化覆盖层
4-1-3 | SD0101005 | 土方槽挖 | 1.部位：截水沟； 2.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 3.运距：2km | m3 | 728
4-2-1 | SD0201001 | 石方明挖 | 1.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类； 2.永久边坡采用光面爆破，费用另计； 3.运距：2km。 | m3 | 113089 |  |  | 强风化无用层
4-2-2 | SD0201001 | 石方明挖 | 1.围岩类别：II~III类； 2.永久边坡采用光面爆破，费用另计； 3.运距：2km。 | m3 | 397358 |  |  | 有用料开采
4-2-3 | SD0201002 | 石方槽挖 | 1.围岩类别：Ⅱ~Ⅴ类； 2.运距：2km； 3.部位：边坡排水沟。 | m3 | 295
4-2-4 | / | 光面爆破 | 1.部位：下库石料场永久边坡； 2.光面爆破：见技术条款要求 | m2 | 19060
4-2-5 | / | 不良地质石方超挖 | 1.下库石料场不良地质石方超挖 | m3 | 200
4-3-1 | SD0407001 | 喷素混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.无挂网； 4.部位：边坡 | m3 | 515
4-3-2 | SD0407001 | 挂网喷混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：边坡 | m3 | 1031
4-3-3 | SD0409001 | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：边坡 | t | 76.78
4-3-4 | SD0401001 | 普通砂浆锚杆(直径28，L=4.0m) | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.1m； 4.杆体直径：28mm； 5.入岩长度：3.9m； 6.水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7.部位：边坡 | 根 | 1313
4-3-5 | SD0401001 | 普通砂浆锚杆(直径28，L=6.0m) | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.1m； 4.杆体直径：28mm； 5.入岩长度：5.9m； 6.水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7.部位：边坡、开口线锁口 | 根 | 909
4-3-6 | SD0504001 | 系统排水孔φ50 | 1.孔位：岩石边坡； 2.孔径：φ50； 3.孔深：4m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无 | m | 1290
4-3-7 | SD0504001 | 系统排水孔φ50 | 1.孔位：土质边坡； 2.孔径：φ50； 3.孔深：4m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无 | m | 430
4-3-8 | SD0504002 | 排水花管 | 1.部位：边坡； 2.类别：硬质排水管； 3.材质：PE管； 4.管径：DN40mm； 5.壁厚：2mm； 6.管长：2m | m | 860
4-3-9 | SD0601004 | 土工布 | 1.规格：纵横向断裂强度10kN/m，400g/m2； 2.排水花管外部及端头包裹。 | m2 | 17
4-3-10 | SD0409002 | 被动防护网 | 1.能量等级：不低于750KJ； 2.材料结构：钢柱、钢丝绳网、支撑绳和减压环等； 3.高度：4m。 | m2 | 300
4-3-11 | SD1101002 | 种植槽浆砌片石（含种植槽培土） | 1.M10浆砌片石，片石厚度不小于15cm，槽内培土 | m3 | 218
4-3-12 | SD0504002 | PE排水管 | 1.部位：种植槽； 2.类别：硬质排水管； 3.材质：PE管； 4.管径：DN100mm； 5.壁厚：2mm； 6.管长：0.35m | m | 387
4-4-1 | SD0701008 | 回填混凝土 | 1.C20，二级配，用于边坡缺陷处理 | m3 | 200 |  |  | 边坡缺陷处理
4-4-2 | SD0701015 | 马道混凝土 | 1.C20，二级配 | m3 | 221
4-4-3 | SD0701015 | 截水沟混凝土 | 1.C20，二级配 | m3 | 364
4-4-4 | SD0706001 | 钢筋制安 | 1.牌号：HRB400； 2.规格、型号：直径8~直径28 | t | 46.8
4-4-5 | SD0706001 | 普通Q235制安 | 1.爬梯、埋件等 | t | 5
4-4-6 | SD0401001 | 锚筋(直径25，L=4.5m) | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.杆体直径：25mm； 4.锚筋长度：0.5m 5.入岩长度：4m； 6.水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7.部位：边坡缺陷处理 | 根 | 100 |  |  | 边坡缺陷处理
4-5-1 | SD1301004 | 人工种植灌木 | 当地适生的茶苗，苗木规格（苗高60cm、冠幅55cm、种植袋规格40cm，袋栽），株距×行距=1.5m×2m，养护期一年 | 棵 | 162

## 土建12（建筑和装修工程）
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
12-1-1-1 | 10401003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm； MU15 2.砂浆强度等级：MU10 | m3 | 95
12-1-1-2 | 11102003 | 块料楼地面 | 1、C15素砼厚80mm 2、素水泥浆结合层一道 3、30厚1：4干硬性水泥砂浆层，面上撒素水泥 4、10厚米黄色抛光瓷砖(600×600),铺实平拍，水泥浆擦缝 | m2 | 136
12-1-1-3 | 11105003 | 墙裙踢脚线 | 1、17厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 3、10厚米黄色抛光磁砖(500×500)，水泥浆擦缝，高1500 | m2 | 34
12-1-1-4 | 11201001 | 内墙面抹灰及喷刷涂料 | 1、20厚1：1：6水泥石灰砂浆（抹灰层内挂钢丝网，宽度300mm，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 3、满刮腻子一道，面扫白色防水亚光乳胶漆二度 | m2 | 380
12-1-1-5 | 11301001 | 天棚抹灰及喷刷涂料 | 1、钢筋混凝土梯板面用清水清扫干净 2、10厚1:1:4水泥石灰砂浆 3、3厚纸筋石灰面 4、面扫白色防潮乳胶漆二道 | m2 | 170
12-1-1-6 | 11201001 | 外墙抹灰面油漆 | 1、20厚预拌防水砂浆分二次找平（抹灰层内挂钢丝网，宽度300mm，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、防碱封闭底漆一道 3、刮外墙腻子二道 4、按分缝要求弹线、按分缝要求贴分隔纸、使用专用毛刷进行涂刷、滚刷、（或喷涂）真石漆 5、喷防尘罩光面漆二道 | m2 | 306
12-1-1-7 | 10901001 | 沥青瓦坡屋面 | 1、青灰色沥青瓦，专用混凝土结构钉固定于细石混凝土层上 2、防水层：2道2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材； 3、保护层：35厚C20细石混凝土（内配Φ4钢筋网@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢） 4、保温层：70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 5、结构层：现浇钢筋混凝土现浇板，板面从檐口至屋脊处预埋Φ10钢筋头 @900X900 伸出屋面保温层30 | m2 | 204
12-1-1-8 | 10802003 | 甲级钢质防火门 | 1、名称：成品钢制门 2、规格：1800×2200mm 3、含门锁合页等五金件 | m2 | 19.8
12-1-1-9 | 10807001 | 铝合金窗 | 1、材质：框、扇材质:断桥铝合金； 2、规格：90系列； 3、玻璃品种：5+12A+5中空玻璃窗； 4、开启方式：固定窗； 5、抗风压性能不小于5级，气密性能不应低于6级，水密性能不应低于3级，保温性能不应低于7级 6.含五金件 | m2 | 30
12-1-1-10 | 10807003 | 铝合金防雨百叶窗 | 1、规格：70系列，百叶间距100，外配成品防虫网 | m2 | 6.8
12-1-1-11 | 10807004 | 铝合金纱窗 | 1、规格：金刚网，304不锈钢，直径0.8，孔径10×10 | m2 | 30
12-1-1-12 | 31001006 | 雨水管 | 1、规格：DN110 UPVC管 | m | 17
12-1-1-13 | 10607005 | 外墙挂网 | 1、墙体与梁、墙与柱、墙交界处玻纤网，宽200mm | m2 | 34
12-1-1-14 | 10507004 | 混凝土踏步 | 1、现浇C20砼 | m2 | 2.5
12-1-1-15 | 30901013 | 干粉磷酸铵盐手提式灭火器 | 1、规格：3kg装 | 具 | 2
12-1-2-1 | 10101002 | 土方开挖 | 1.运距：1km以内 | m3 | 540
12-1-2-2 | 10103001 | 土方回填 | 1.运距：1km以内 | m3 | 509
12-1-2-3 | 10501001 | C15混凝土垫层 | 1.混凝土种类:素混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 12.7
12-1-2-4 | 10507007 | C30混凝土 | 1.混凝土种类:钢筋混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 | m3 | 110
12-1-2-5 | SD0706001 | 钢筋制安 | 1.钢筋种类：HRB400，螺纹钢 2.抗震性能：抗震钢筋 3.规格：Ф8~Ф25 | t | 22.8
12-2-1-1 | 10401003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm； MU15 2.砂浆强度等级：MU10 | m3 | 20
12-2-1-2 | 11102003 | 块料楼地面 | 1、C15素砼厚80mm 2、素水泥浆结合层一道 3、30厚1：4干硬性水泥砂浆层，面上撒素水泥 4、10厚米黄色抛光瓷砖(600×600),铺实平拍，水泥浆擦缝 | m2 | 24
12-2-1-3 | 11105003 | 墙裙踢脚线 | 1、17厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 3、10厚米黄色抛光磁砖(500×500)，水泥浆擦缝，高1500 | m2 | 3
12-2-1-4 | 11201001 | 内墙面抹灰及喷刷涂料 | 1、20厚1：1：6水泥石灰砂浆（抹灰层内挂钢丝网，宽度300mm，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 3、满刮腻子一道，面扫白色防水亚光乳胶漆二度 | m2 | 80
12-2-1-5 | 11301001 | 天棚抹灰及喷刷涂料 | 1、钢筋混凝土梯板面用清水清扫干净 2、10厚1:1:4水泥石灰砂浆 3、3厚纸筋石灰面 4、面扫白色防潮乳胶漆二道 | m2 | 30
12-2-1-6 | 11201001 | 外墙抹灰面油漆 | 1、20厚预拌防水砂浆分二次找平（抹灰层内挂钢丝网，宽度300mm，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、防碱封闭底漆一道 3、刮外墙腻子二道 4、按分缝要求弹线、按分缝要求贴分隔纸、使用专用毛刷进行涂刷、滚刷、（或喷涂）真石漆 5、喷防尘罩光面漆二道 | m2 | 100
12-2-1-7 | 10901001 | 沥青瓦坡屋面 | 1、青灰色沥青瓦，专用混凝土结构钉固定于细石混凝土层上； 2、防水层：2道2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材； 3、保护层：35厚C20细石混凝土（内配Φ4钢筋网@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢）； 4、保温层：70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板； 5、结构层：现浇钢筋混凝土现浇板，板面从檐口至屋脊处预埋Φ10钢筋头 @900X900 伸出屋面保温层30 | m2 | 36
12-2-1-8 | 10804003 | 不锈钢门 | 1、规格：1100×2200mm | m2 | 2.42
12-2-1-9 | 10807001 | 铝合金窗 | 1、材质：框、扇材质:断桥铝合金； 2、规格：90系列； 3、玻璃品种：5+12A+5中空玻璃窗； 4、开启方式：推拉窗； 5、抗风压性能不小于5级，气密性能不应低于6级，水密性能不应低于3级，保温性能不应低于7级 6.含五金件 | m2 | 6
12-2-1-10 | 10807004 | 铝合金纱窗 | 1、规格：金刚网，304不锈钢，直径0.8，孔径10×10 | m2 | 6
12-2-1-11 | 31001006 | 雨水管 | 1、规格：DN110 UPVC管 | m | 8
12-2-1-12 | 10607005 | 外墙挂网 | 1、墙体与梁、墙与柱、墙交界处玻纤网，宽200mm | m2 | 3
12-2-1-13 | 10507004 | 混凝土踏步 | 1、现浇C20砼 | m2 | 0.35
12-2-1-14 | 30901013 | 干粉磷酸铵盐手提式灭火器 | 1、规格：3kg装 | 具 | 1
12-2-2-1 | 10101002 | 土方开挖 | 1.运距：1km以内 | m3 | 121
12-2-2-2 | 10103001 | 土方回填 | 1.运距：1km以内 | m3 | 112
12-2-2-3 | 10501001 | C15混凝土垫层 | 1.混凝土种类:素混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.3
12-2-2-4 | 10507007 | C30混凝土 | 1.混凝土种类:钢筋混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 | m3 | 19.9
12-2-2-5 | SD0706001 | 钢筋制安 | 1.钢筋种类：HRB400，螺纹钢 2.抗震性能：抗震钢筋 3.规格：Ф8~Ф25 | t | 4.3
12-2-3-1 | 30404017 | 配电箱 | 1.成品塑料配电箱，内含微断开关5个 | 台 | 1
12-2-3-2 | SD3310002 | 二位单控开关 | 1.规格：10A 250V | 个 | 2
12-2-3-3 | SD3310003 | 单相二三极插座 | 1.规格：10A 250V | 个 | 6
12-2-3-4 | 30404035 | 空调插座 | 1.86型 | 个 | 1
12-2-3-5 | 30404035 | 热水器插座 | 1.86型 | 个 | 1
12-2-3-6 | 30411004 | 配线 | 1.规格:ZRBV-2.5mm2 | m | 115
12-2-3-7 | 30411004 | 配线 | 1.规格:ZRBV-4.0mm2 | m | 60
12-2-3-8 | 30411001 | 配管 | 1.规格:PC20 | m | 55
12-2-3-9 | 30411004 | 配线 | 1.规格:ZRBV-10mm2 | m | 300
12-2-3-10 | 30411001 | 配管 | 1.规格:SC32 | m | 100
12-2-3-11 | 30409005 | 避雷网 | 1.φ12镀锌圆钢 | m | 20
12-2-3-12 | 30409001 | 接地模块 | 1.LED接地端子 | 个 | 1
12-2-3-13 | 30503004 | 弱电箱 | 1.成品塑料弱电箱，内含网络设备，光纤接收器，路由器 | 台 | 1
12-2-3-14 | 30502004 | 电话插座 | 1.86型 | 个 | 1
12-2-3-15 | 30502012 | AP网络插座 | 1.87型网络插座带wifi发射器 | 个 | 1
12-2-3-16 | 30502006 | 电话线 | 1.规格:HYV-2x1.5 | m | 10
12-2-3-17 | 30502005 | 六类网线 | 1.非屏蔽六类4对双绞线 | m | 10
12-2-3-18 | 30411001 | 配管 | 1.规格:PC20 | m | 10
12-2-3-19 | 30502007 | 室外2芯单模光纤 | 1.室外型单模2芯万兆铠装光纤 | m | 100
12-2-3-20 | 30411001 | 配管 | 1.规格:SC20 | m | 100
12-3-1-1 | 10401003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm； MU15 2.砂浆强度等级：MU10 | m3 | 135
12-3-1-2 | 11102003 | 块料楼地面 | 1、C15素砼厚80mm 2、素水泥浆结合层一道 3、30厚1：4干硬性水泥砂浆层，面上撒素水泥 4、10厚米黄色抛光瓷砖(600×600),铺实平拍，水泥浆擦缝 | m2 | 135
12-3-1-3 | 11105003 | 墙裙踢脚线 | 1、17厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 3、10厚米黄色抛光磁砖(500×500)，水泥浆擦缝，高1500 | m2 | 21.6
12-3-1-4 | 11201001 | 内墙面抹灰及喷刷涂料 | 1、20厚1：1：6水泥石灰砂浆（抹灰层内挂钢丝网，宽度300mm，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 3、满刮腻子一道，面扫白色防水亚光乳胶漆二度 | m2 | 432
12-3-1-5 | 11301001 | 天棚抹灰及喷刷涂料 | 1、钢筋混凝土梯板面用清水清扫干净 2、10厚1:1:4水泥石灰砂浆 3、3厚纸筋石灰面 4、面扫白色防潮乳胶漆二道 | m2 | 180
12-3-1-6 | 11201001 | 外墙抹灰面油漆 | 1、20厚预拌防水砂浆分二次找平（抹灰层内全部挂钢丝网，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、防碱封闭底漆一道； 3、刮外墙腻子二道； 4、按分缝要求弹线、按分缝要求贴分隔纸、使用专用毛刷进行涂刷、滚刷、（或喷涂）真石漆； 5、喷防尘罩光面漆二道 | m2 | 576
12-3-1-7 | 10901001 | 沥青瓦坡屋面 | 1、青灰色沥青瓦，专用混凝土结构钉固定于细石混凝土层上； 2、防水层：2道2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材； 3、保护层：35厚C20细石混凝土（内配Φ4钢筋网@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢）； 4、保温层：70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板； 5、结构层：现浇钢筋混凝土现浇板，板面从檐口至屋脊处预埋Φ10钢筋头 @900X900 伸出屋面保温层30 | m2 | 180
12-3-1-8 | 10804003 | 不锈钢门 | 1、规格：1100×2200mm | m2 | 21.78
12-3-1-9 | 10807001 | 铝合金窗 | 1、材质：框、扇材质:断桥铝合金； 2、规格：90系列； 3、玻璃品种：5+12A+5中空玻璃窗； 4、开启方式：推拉窗； 5、抗风压性能不小于5级，气密性能不应低于6级，水密性能不应低于3级，保温性能不应低于7级 6.含五金件 | m2 | 36
12-3-1-10 | 10807004 | 铝合金纱窗 | 1、规格：金刚网，304不锈钢，直径0.8，孔径10×10 | m2 | 36
12-3-1-11 | 31001006 | 雨水管 | 1、规格：DN110 UPVC管 | m | 36
12-3-1-12 | 10607005 | 外墙挂网 | 1、墙体与梁、墙与柱、墙交界处玻纤网，宽200mm | m2 | 18
12-3-1-13 | 10507004 | 混凝土踏步 | 1、现浇C20砼 | m2 | 2
12-3-1-14 | 30901013 | 干粉磷酸铵盐手提式灭火器 | 1、规格：3kg装 | 具 | 9
12-3-2-1 | 10101002 | 土方开挖 | 1.运距：1km以内 | m3 | 936
12-3-2-2 | 10103001 | 土方回填 | 1.运距：1km以内 | m3 | 837
12-3-2-3 | 10501001 | C15混凝土垫层 | 1.混凝土种类:素混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 18.9
12-3-2-4 | 10507007 | C30混凝土 | 1.混凝土种类:钢筋混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 | m3 | 132.3
12-3-2-5 | SD0706001 | 钢筋制安 | 1.钢筋种类：HRB400，螺纹钢 2.抗震性能：抗震钢筋 3.规格：Ф8~Ф25 | t | 24.3
12-3-3-1 | 30404017 | 配电箱 | 1.成品塑料配电箱，内含微断开关5个 | 台 | 9
12-3-3-2 | SD3310002 | 二位单控开关 | 1.规格：10A 250V | 个 | 18
12-3-3-3 | SD3310003 | 单相二三极插座 | 1.规格：10A 250V | 个 | 54
12-3-3-4 | 30404035 | 空调插座 | 1.86型 | 个 | 9
12-3-3-5 | 30404035 | 热水器插座 | 1.86型 | 个 | 9
12-3-3-6 | 30411004 | 配线 | 1.规格:ZRBV-2.5mm2 | m | 1035
12-3-3-7 | 30411004 | 配线 | 1.规格:ZRBV-4.0mm2 | m | 540
12-3-3-8 | 30411001 | 配管 | 1.规格:PC20 | m | 495
12-3-3-9 | 30411004 | 配线 | 1.规格:ZRBV-10mm2 | m | 2700
12-3-3-10 | 30411001 | 配管 | 1.规格:SC32 | m | 900
12-3-3-11 | 30409005 | 避雷网 | 1.φ12镀锌圆钢 | m | 180
12-3-3-12 | 30409001 | 接地模块 | 1.LED接地端子 | 个 | 9
12-4-1-1 | 10401003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm； MU15 2.砂浆强度等级：MU10 | m3 | 32
12-4-1-2 | 11102003 | 块料楼地面 | 1、钢筋砼楼板，表面清扫干净 2、素水泥浆结合层一道 3、30厚1：4干硬性水泥砂浆层，面上撒素水泥 4、10厚米黄色抛光磁砖(600×600),铺实平拍，水泥浆擦缝 | m2 | 35
12-4-1-3 | 11105003 | 墙裙踢脚线 | 1、17厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 3、10厚米黄色抛光磁砖(500×500)，水泥浆擦缝，高1500 | m2 | 5
12-4-1-4 | 11201001 | 内墙面抹灰及喷刷涂料 | 1、20厚1：1：6水泥石灰砂浆（抹灰层内挂钢丝网，宽度300mm，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 3、满刮腻子一道，面扫白色防水亚光乳胶漆二度 | m2 | 160
12-4-1-5 | 11301001 | 天棚抹灰及喷刷涂料 | 1、钢筋混凝土梯板面用清水清扫干净 2、10厚1:1:4水泥石灰砂浆 3、3厚纸筋石灰面 4、面扫白色防潮乳胶漆二道 | m2 | 40
12-4-1-6 | 11201001 | 外墙抹灰面油漆 | 1、20厚预拌防水砂浆分二次找平；（抹灰层内全部挂钢丝网，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、防碱封闭底漆一道； 3、刮外墙腻子二道； 4、按分缝要求弹线、按分缝要求贴分隔纸、使用专用毛刷进行涂刷、滚刷、（或喷涂）真石漆； 5、喷防尘罩光面漆二道 | m2 | 185
12-4-1-7 | 10901001 | 沥青瓦坡屋面 | 1、青灰色沥青瓦，专用混凝土结构钉固定于细石混凝土层上； 2、防水层：2道2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材； 3、保护层：35厚C20细石混凝土（内配Φ4钢筋网@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢）； 4、保温层：70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板； 5、结构层：现浇钢筋混凝土现浇板，板面从檐口至屋脊处预埋Φ10钢筋头 @900X900 伸出屋面保温层30 | m2 | 50
12-4-1-8 | 10802003 | 甲级钢质防火门 | 1、名称：成品钢制门 2、规格：1800×2200mm 3、含门锁合页等五金件 | m2 | 7.92
12-4-1-9 | 10807001 | 铝合金窗 | 1、材质：框、扇材质:断桥铝合金； 2、规格：90系列； 3、玻璃品种：5+12A+5中空玻璃窗； 4、开启方式：推拉窗； 5、抗风压性能不小于5级，气密性能不应低于6级，水密性能不应低于3级，保温性能不应低于7级 6.含五金件 | m2 | 20
12-4-1-10 | 11503001 | 楼梯栏杆及扶手栏杆 | 1、亚光不锈钢栏杆，亚光不锈钢扶手 2、楼梯梯段栏杆高1000mm，水平段高1100mm 3、做法详国标06J403-1第24页B13 | m | 100
12-4-1-11 | 11106002 | 梯级砖 | 1、 10mm成品梯级砖，带防滑槽，干水泥擦缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（掺建筑胶） 4、基层处理、材料运输、面层铺设、勾缝 | m2 | 20
12-4-1-12 | / | 砌块墙交界处附加层 | 1、墙体与梁、墙与柱、墙交界处玻纤网，宽200mm | m2 | 25
12-4-1-13 | / | 石材窗台板 | 1、30厚黑色大理石窗台板，倒圆角，宽度260mm； 2、20厚1:2水泥砂浆。 | m2 | 6
12-4-1-14 | / | 窗台下压顶 | 1、现浇C25砼 | m3 | 1.5
12-4-1-15 | 31001006 | 雨水管 | 1、规格：DN110 UPVC管 | m | 10
12-4-1-16 | 30901013 | 干粉磷酸铵盐手提式灭火器 | 1、规格：3kg装 | 具 | 2
12-4-2-1 | 10507007 | C25砼 | 1.混凝土种类:钢筋混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板 | m3 | 180
12-4-2-2 | SD0706001 | 钢筋制安 | 1.钢筋种类：HRB400，螺纹钢 2.抗震性能：抗震钢筋 3.规格：Ф8~Ф25 | t | 18

## 安装13（机电预埋件埋设及机电设备安装工程）
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | 合价(元) | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | 购买方 | 备注
13-1-1-1 | SD3308001 | 铜排 | 50x5 紫铜 | m | 8000 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-2 | SD3308001 | 镀锌扁钢 | 60x6mm 热镀锌 | m | 2500 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-3 | SD3308001 | 镀锌扁钢 | 50x6mm 热镀锌 | m | 18000 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-4 | SD3308001 | 镀锌圆钢 | Φ16 | m | 600 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-5 | SD3308001 | 镀锌钢板 | 120x100x5mm | 块 | 60 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-6 | SD3308001 | 镀锌角钢 | 50x50x5 L=2500 | 根 | 60 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-7 | / | 火泥熔接耗材 | 用于铜排、扁钢熔接（含焊粉和模具） | 点 | 1500 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-8 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 200 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-9 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 200 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-10 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 100 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-11 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 200 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-12 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 200 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-13 | SD3304009 | 电缆支架 | 1.DZJ1-23(改),配膨胀螺栓等附件； 2.材质：热镀锌 | 个 | 2680 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-14 | SD3304009 | 电缆支架 | 1.DZJ1-33(改),配膨胀螺栓等附件； 2.热镀锌 | 个 | 750 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-15 | SD3310001 | 太阳能路灯 | 1.规格：配60W LED光源，8m灯柱及底座， 1*200AH/12V 免维护铅酸蓄电池， 多晶硅太阳能板，密封防水电池箱及其他安装附件，内部接线电缆等； 2.含钢板、法兰盘、螺栓、镀锌角钢等附件 | 个 | 50 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-16 | SD0101002 | 路灯基础土方开挖 |  | m3 | 51.2 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-17 | SD0701015 | C25现浇砼路灯基础 |  | m3 | 3.2 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-18 | SD0701003 | C15砼路灯垫层 |  | m3 | 27 | [6 empty] | 承包方
13-1-1-19 | SD0706001 | 路灯基础钢筋制安 |  | t | 1.925 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-1 | SD3308001 | 镀锌扁钢 | 50x6mm 热镀锌 | m | 1000 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-2 | SD3308001 | 镀锌圆钢 | Φ16 | m | 300 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-3 | SD3308001 | 镀锌钢板 | 100x100x8 | 块 | 8 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-4 | SD3308001 | 镀锌角钢 | L50x50x5 | m | 20 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-5 | SD3310004 | 照明配电箱 | 1.壁挂式 防护等级≥IP44； 2.含微型断路器12~15个 | 个 | 2 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-6 | SD3310001 | LED灯管 | 吊杆装，配14W LED光源，配支架、透光护罩及安装附件 | 套 | 24 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-7 | SD3310001 | 防爆灯管 | 防爆型，配15W LED光源，配防爆支架、护罩及附件 | 套 | 12 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-8 | SD3310001 | 出口疏散指示标志 | 220V,嵌入式，单面，自带蓄电池，应急时间≥90min | 套 | 4 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-9 | SD3310001 | LED应急照明灯 | 双头灯，挂墙式 配2x1W LED光源，自带蓄电池，应急时间≥90min | 套 | 6 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-10 | SD3310003 | 单相二三极插座 | 10A 250V | 个 | 15 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-11 | SD3310002 | 一位单控开关 | 防爆型 10A 250V | 个 | 3 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-12 | SD3310002 | 二位单控开关 | 10A 250V | 个 | 3 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-13 | SD3310002 | 三位单控开关 | 10A 250V | 个 | 1 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-14 | SD3304007 | 电线 | BVV-2.5 | m | 1000 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-15 | SD3304007 | 耐火电线 | NH-BVV-2.5 | m | 1000 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-16 | SD3304010 | PVC管 | Φ25 | m | 300 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-17 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 200 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-18 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 30 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-19 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 200 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-20 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 100 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-21 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 200 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-22 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 1000 | [6 empty] | 承包方
13-1-2-23 | SD3310006 | 镀锌线槽 | 100x50 | m | 300 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-1 | SD3308001 | 镀锌扁钢 | 50x6mm 热镀锌 | m | 500 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-2 | SD3308001 | 镀锌圆钢 | Φ16 | m | 200 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-3 | SD3308001 | 镀锌钢板 | 100x100x8 | 块 | 4 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-4 | SD3308001 | 镀锌角钢 | L50x50x5 | m | 10 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-5 | SD3310004 | 照明配电箱 | 1.壁挂式 防护等级≥IP44； 2.含微型断路器12~15个 | 个 | 1 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-6 | SD3310001 | LED悬挂灯 | 配80W LED光源 | 套 | 4 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-7 | SD3310001 | LED吸顶灯 | 配12W LED光源 | 套 | 6 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-8 | SD3310001 | LED灯管 | 配18W LED光源，配支架、透光护罩及安装附件 | 套 | 10 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-9 | SD3310001 | 方向疏散指示标志 | 220V,嵌入式，单面，自带蓄电池，应急时间≥90min | 套 | 4 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-10 | SD3310001 | 出口疏散指示标志 | 220V,嵌入式，单面，自带蓄电池，应急时间≥90min | 套 | 2 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-11 | SD3310001 | LED应急照明灯 | 双头灯，挂墙式 配2x1W LED光源，自带蓄电池，应急时间≥90min | 套 | 4 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-12 | SD3310003 | 单相二三极插座 | 10A 250V | 个 | 6 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-13 | SD3310002 | 一位单控开关 | 10A 250V | 个 | 2 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-14 | SD3310002 | 二位单控开关 | 10A 250V | 个 | 2 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-15 | SD3304007 | 电线 | BVV-2.5 | m | 800 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-16 | SD3304007 | 耐火电线 | NH-BVV-2.5 | m | 500 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-17 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 30 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-18 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 30 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-19 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 100 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-20 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 100 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-21 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 200 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-22 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 500 | [6 empty] | 承包方
13-1-3-23 | SD3310006 | 镀锌线槽 | 100x50 | m | 100 | [6 empty] | 承包方
13-2-1 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 950 | [6 empty] | 承包方 | 电气二次设备埋管
13-2-2 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 1800 | [6 empty] | 承包方 | 电气二次设备埋管
13-2-3 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 2000 | [6 empty] | 承包方 | 电气二次设备埋管
13-2-4 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 300 | [6 empty] | 承包方 | 电气二次设备埋管
13-2-5 | SD3304010 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 100 | [6 empty] | 承包方 | 电气二次设备埋管
13-2-6 | SD3310005 | 接线盒 | 型号规格：100x100（mm） | 个 | 30 | [6 empty] | 承包方 | 电气二次设备基础埋件
13-2-7 | SD3310005 | 接线盒 | 型号规格：86x86（mm） | 个 | 150 | [6 empty] | 承包方 | 电气二次设备基础埋件

## 安装14（金属结构制作与安装工程）
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | 合价（元） | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | 购买方 | 备 注
14-1-1 | SD0706001 | 上水库导流洞封堵闸门一期插筋 | 1、材质：Q235C 2、种类：圆钢 3、规格、型号：Φ16 | t | 1 | [6 empty] | 承包人 | 1孔
14-1-2 | SD3902009 | 上水库导流洞封堵闸门门槽 | 1、型式：焊接组合式； 2、外形尺寸(最大件)： 7000×300×300（mm）； 3、材质：Q235C、Q355C、不锈钢； 5、板厚：10～30 mm； 6、防腐措施： 表面部分：涂料防腐； 埋入部分：改性水泥浆。 | t | 7 | [6 empty] | 承包人 | 1孔
14-1-3 | SD3902001 | 上水库导流洞封堵闸门门叶 | 1、主支承型式：滑动式； 2、孔口尺寸-水头：2.5m×3m-60m平面滑动； 3、门叶单件重量(最重件)： 10t； 4、材质：Q235C，Q355C； 5、板厚：12～40 mm； 6、水封型式：“P”型、“Ⅰ”型橡胶水封； 7、防腐措施：涂料防腐。 | t | 12 | [6 empty] | 承包人 | 1扇
14-1-4 | SD0706001 | 下水库泄洪放空洞事故检修闸门一期插筋（132.3高程以上） | 1、材质：Q235C 2、种类：圆钢 3、规格、型号：Φ16 | t | 3 | [6 empty] | 承包人 | 1孔
14-1-5 | SD3901009 | 下水库泄洪放空洞工作闸门一期预埋件（底槛之上） | 1、材质：Q235C、Q355C 2、种类：圆钢、钢板、型钢 3、规格、型号：Φ20、t20、[16 | t | 3 | [6 empty] | 承包人 | 1孔
14-1-6 | SD3901009 | 下水库泄洪放空洞事故检修闸门液压启闭机一期预埋件 | 1、材质：Q235C、Q355C 2、种类：圆钢、钢板、型钢 3、规格、型号：Φ16、t20、[16 | t | 1 | [6 empty] | 承包人 | 1套
14-1-7 | SD3901009 | 下水库泄洪放空洞工作闸门液压启闭机一期预埋件 | 1、材质：Q235C、Q355C 2、种类：圆钢、钢板、t20、型钢 3、规格、型号：Φ20、[16 | t | 1 | [6 empty] | 承包人 | 1套
14-1-8 | / | 下水库生态放水管的各类阀门及流量计（设备） | 1、直径：DN200； 2、压力等级：PN10； 3、下水库各1套 ：不锈钢拦污罩、手动闸阀、电磁流量计、电动调流阀，含法兰、密封件、连接件及电控箱等 | 套 | 1 | [6 empty] | 承包人 | 暂估价
14-2-1 | SD3902009 | 上水库导流洞封堵闸门门槽 | 1、型式：焊接组合式； 2、外形尺寸(最大件)： 7000×300×300（mm）； 3、材质：Q235C、Q355C、不锈钢； 5、板厚：10～30 mm； 6、防腐措施： 表面部分：涂料防腐； 埋入部分：改性水泥浆。 | t | 7 | [6 empty] | 承包人 | 1孔
14-2-2 | SD3902001 | 上水库导流洞封堵闸门门叶 | 1、主支承型式：滑动式； 2、孔口尺寸-水头：2.5m×3m-60m平面滑动； 3、门叶单件重量(最重件)： 10t； 4、材质：Q235C，Q355C； 5、板厚：12～40 mm； 6、水封型式：“P”型、“Ⅰ”型橡胶水封； 7、防腐措施：涂料防腐。 | t | 12 | [6 empty] | 承包人 | 1扇
14-2-3 | SD3902009 | 下水库泄洪放空洞事故检修闸门门槽（132.3高程之上） | 1、型式：带门楣Ⅱ型； 2、门槽高度：61.5m（含前期标9.3m）； 3、拼装方式：焊接组合； 4、最大件：约 6000×450×300（mm）； 5、最重件：约4t； 6、主材：Q235C、Q355C、不锈钢； 7、板厚：10～60 mm； 8：防腐措施：表面部分：外包不锈钢； 埋入部分：改性水泥浆。 | t | 31 | [6 empty] | 发包人 | 1孔
14-2-4 | SD3902001 | 下水库泄洪放空洞事故检修闸门门叶 | 1、型式：潜孔式平面滑动钢闸门； 2、外形尺寸： 5500×6200×1000（mm） 3、拼装方式：焊接 4、最大件： 5500×3500×1000（mm） 5、最重件：15t 6、主材：Q235C，Q355C； 7、板厚：12～60 mm； 8、水封:“P”型、“Ⅰ”型橡胶水封； 9、防腐措施: 喷锌+涂料联合防腐; 10、附件：充水阀、担梁、吊杆 | t | 40 | [6 empty] | 发包人 | 1扇
14-2-5 | SD3902004 | 下水库泄洪放空洞工作闸门槽（底槛之上） | 1、型式：潜孔弧门，门楣带转角水封； 2、门槽高度：5m； 3、拼装方式：螺栓+焊接组合； 4、最大件：约 5000×2000×400（mm）； 5、最重件：约4t； 6、主材：Q235C、Q355C、不锈钢； 7、板厚：10～40 mm； 8：防腐措施：表面部分：外包不锈钢； 埋入部分：改性水泥浆。 | t | 12 | [6 empty] | 发包人 | 1孔
14-2-6 | SD3902004 | 下水库泄洪放空洞工作闸门门叶 | 1、型式：潜孔式弧形钢闸门； 2、门叶外形尺寸： 3100×3500×800，R=5500（mm）; 3、拼装方式：螺栓 4、最大件： 3100×3500×800（mm） 5、最重件：10t 6、主材：Q235C，Q355C； 7、板厚：12～60 mm； 8、水封:方“P”型、“Ⅰ”型橡胶水封； 9、防腐措施: 喷锌+涂料联合防腐. 10、支承型式：直支臂球面铰 | t | 35 | [6 empty] | 发包人 | 1扇
14-2-7 | / | 下库生态放水管的各类阀门及流量计（安装） | 1、直径：DN200； 2、压力等级：PN10； 3、下水库各1套 ：不锈钢拦污罩、手动闸阀、电磁流量计、电动调流阀，含法兰、密封件、连接件及电控箱等 | 套 | 1 | [6 empty] | 承包人
14-3-1 | SD3803001 | 1×2500kN液压启闭机 | 1、型号规格：QPPY1×2500kN-6.5m； 2、油缸外形尺寸重量：约Φ550×8500（mm），10t； 3、泵站外形尺寸：约1800×3000×2000（mm） 4、管路距离：约10m； 5、电气柜数量：2。 | 套 | 1 | [6 empty] | 发包人
14-3-2 | SD3803001 | 1×1250kN/400kN液压启闭机 | 1、型号规格：QHSY1×1250kN/400kN-3.9m； 2、油缸外形尺寸重量：约Φ500×6000（mm），10t； 3、泵站外形尺寸：约1800×3000×2000（mm） 4、管路距离：约70m 5、电气柜数量：2； 6、附件：无电应急操作器。 | 套 | 1 | [6 empty] | 发包人
14-4-1 | SD3804002 | 1×250kN固定卷扬式启闭机 | 1、型号规格：1×250kN-9m； 2、最大件：约1200×1200×600mm； 3、最重件：约8t； 4、起升机构数量：1； 5、电气柜数量：1。 | 台 | 1 | [6 empty] | 承包人

## 土建15(永久安全监测土建工程)
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备 注
15-1-1-1 | SD0506001 | Φ150测斜管钻孔及灌浆 | 1.孔位：坝基 2.深度：3m～10m 3.孔径：150mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 10
15-1-1-2 | SD0101002 | 大坝填筑料开挖 | 1.土石方类别：坝体及渣体堆石料开挖 2.开挖深度：0.3～2m | m3 | 2500
15-1-1-3 | SD0601002 | 大坝填筑料回填 | 1.土石方类别：沟、槽开挖料回填 | m3 | 2500
15-1-1-4 | / | 观测房 | 1.类型：混凝土结构 2.位置：坝下游坡面 3.混凝土强度等级及设计龄期：C20，28d，F200，二级配 4.尺寸：长×宽×高约为400cm×300cm×300cm 5.浆砌石基础：650cm×630cm×210cm，M15水泥砂浆 | m2 | 60
15-1-1-5 | SD0506001 | Φ90渗压计钻孔及灌浆 | 1.孔位：坝基 2.深度：0.5m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、清孔、回填灌浆 | m | 13
15-1-1-6 | SD0506001 | Φ110地下水位测压管钻孔及灌浆 | 1.孔位：绕坝渗流及库周防渗 2.深度：10m～50m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、清孔、回填灌浆 | m | 704
15-1-1-7 | / | 量水堰 | 1.位置：坝下游排水沟 2.少量岩石、混凝土凿挖及混凝土浇筑 | 座 | 1
15-1-2-1 | SD0506001 | Φ110四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：库岸边坡 2.深度：20m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 40
15-1-2-2 | SD0506001 | Φ160四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：库岸边坡 2.深度：0.5m 3.孔径：160mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 1
15-1-2-3 | SD0506001 | Φ90锚杆应力计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：3m～9m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 18
15-1-3-1 | SD0506001 | Φ90单向测缝计钻孔及灌浆 | 1.孔位：洞室围岩 2.深度：0.5m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、清孔、回填灌浆 | m | 1.5
15-1-3-2 | SD0506001 | Φ90渗压计钻孔及灌浆 | 1.孔位：洞室围岩 2.深度：0.5m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、清孔、回填灌浆 | m | 1
15-1-3-3 | / | 量水堰 | 1.位置：导流洞出口 2.少量岩石、混凝土凿挖及混凝土浇筑 | 座 | 1
15-2-1-1 | SD0506001 | Φ150测斜管钻孔及灌浆 | 1.孔位：坝基 2.深度：3m～10m 3.孔径：150mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 10
15-2-1-2 | SD0101002 | 大坝填筑料开挖 | 1.土石方类别：坝体及渣体堆石料开挖 2.开挖深度：0.3～2m | m3 | 1000
15-2-1-3 | SD0601002 | 大坝填筑料回填 | 1.土石方类别：沟、槽开挖料回填 | m3 | 1000
15-2-1-4 | / | 观测房 | 1.类型：混凝土结构 2.位置：坝下游坡面 3.混凝土强度等级及设计龄期：C20，28d，F200，二级配 4.尺寸：长×宽×高约为400cm×300cm×300cm 5.浆砌石基础：650cm×630cm×210cm，M15水泥砂浆 | m2 | 48
15-2-1-5 | SD0506001 | Φ90渗压计钻孔及灌浆 | 1.孔位：坝基 2.深度：0.5m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、清孔、回填灌浆 | m | 13
15-2-1-6 | SD0506001 | Φ110地下水位测压管钻孔及灌浆 | 1.孔位：绕坝渗流及库周防渗 2.深度：10m～50m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、清孔、回填灌浆 | m | 415
15-2-1-7 | / | 量水堰 | 1.位置：坝下游排水沟 2.少量岩石、混凝土凿挖及混凝土浇筑 | 座 | 1
15-2-2-1 | SD0506001 | Φ110四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：20m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 20
15-2-2-2 | SD0506001 | Φ160四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：0.5m 3.孔径：160mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 0.5
15-2-3-1 | SD0506001 | Φ110四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：20m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 40
15-2-3-2 | SD0506001 | Φ160四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：0.5m 3.孔径：160mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 1
15-2-4-1 | SD0506001 | Φ110测斜管钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：20m～40m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 63
15-2-4-2 | SD0506001 | Φ110四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：20m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 40
15-2-4-3 | SD0506001 | Φ160四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：0.5m 3.孔径：160mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 1
15-2-4-4 | SD0506001 | Φ90锚杆应力计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：3m～9m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 18
15-2-5-1 | SD0506001 | Φ110四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：20m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 60
15-2-5-2 | SD0506001 | Φ160四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：0.5m 3.孔径：160mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 3
15-2-5-3 | SD0506001 | Φ90锚杆应力计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：3m～9m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 30
15-2-6-1 | SD0506001 | Φ110四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：20m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 140
15-2-6-2 | SD0506001 | Φ160四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：0.5m 3.孔径：160mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 3.5
15-2-6-3 | SD0506001 | Φ90锚杆应力计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：3m～9m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 66